Приложение №1

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

Таблицы режимов и параметров влагомера нефти поточного

УДВН-1пм\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Индикация величин» | | | | |  | Измерения на клеммной коробке первичного преобразователя | |  | Измерения на разъеме «Датчик» | |
| Фактическое значение | |  | Нормативное значение | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| U1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 100… 2400 мВ | |  | U 1-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| U2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 10… 2400 мВ | |  | U 2-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| U3 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 11,00 В | |  | U 5-4 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | U5-4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| U3 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 16,00 В | |  | U 5-4 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| U4 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 11,00 В | |  | U 7-6 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | U7-6 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| U4 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 16,00 В | |  | U 7-6 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| T | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | - 2 | 75 |  | U 9-8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | U9-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | U8-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Wm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| A | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ± 3 | |  |  |  |  |  |  |
| B | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0,5 … 4 | |  |  |  |  |  |  |
| C | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 … 10 | |  |  |  |  |  |  |
| Kt | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ± 3 | |  |  |  |  |  |  |
| П1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| П2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влагосодержание по показаниям влагомера,% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| Выходной  ток, мА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между первичным преобразователем и блоком электронным, м | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Дата заполнения | | | | | | «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г. | | | | |
| Контактное лицо | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Контактный телефон | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |